## LEAME
PRUEBAS DE AGUA - CORDILLERA HUAYHUASH
Punto de Contacto: Timothy Norris (tibben@ocf.berkeley.edu)
Dictionario de datos para los columnas en la hoja ""Pruebas" : TOMA NOTA: todo los concentraciones de los elementos (metales u otros) son en unidades de microgramos/litro (µg/l)
Estacion de Monitoreo ID | LAB ID | Latitude (WGS84) | Longitude (WGS84) | Cuerpo de Agua (nombre) | Comunidad | Fecha (MM/DD/AA) | Recomendación | Notas | Clima | Altura (MSNM) | Temperatura (°C) | pH | Conductividad (µS/cm) | Salinidad (ppm) | SDT (ppm) | Oxigeno Disuelto (mg/lt) | NMP (Enterococcus) | Lab Ensayo No | Mercurio (HG) disuelto | Mercurio Método | Aluminio (Al) (µg/l) | Arsénico (As) (µg/l) | Bario (Ba) (µg/l) | Berilio (Be) (µg/l) | Cadmio (Cd) (µg/l) | Cobalto (Co) (µg/l) | Cromo (Cr) (µg/l) | Cobre (Cu) (µg/l) | Manganeso (Mn) (µg/l) | Molibdeno (Mo) (µg/l) | Níquel (Ni) (µg/l) | Plomo (Pb) (µg/l) | Antimonio (Sb) (µg/l) | Selenio (Se) (µg/l) | Talio (Tl) (µg/l) | Vanadio (V) (µg/l) | Zinc (Zn) (µg/l) | Plata (Ag) (µg/l) | Boro (B) (µg/l) | Bismuto (Bi) (µg/l) | Calcio (Ca) (µg/l) | Hierro (Fe) (µg/l) | Potasio (K) (µg/l) | Litio (Li) (µg/l) | Magnesio (Mg) (µg/l) | Sodio (Na) (µg/l) | Fósforo (P) (µg/l) | Silicio (Si) (µg/l) | Estañó (Sn) (µg/l) | Estroncio (Sr) (µg/l) | Titanio (Ti) (µg/l) | Metodo
EMID | LABID | Lat | Long | Nombre | Comunidad | Fecha | Recomendacion | Notas | Clima | Altura | Temp | pH | Cond | Sal | SDT | OxiDis | NMP_Ent | LabEnsNo | HG | HG_met | AL | AS | BA | BE | CD | CO | CR | CU | MN | MO | NI | PB | SB | SE | TL | V | ZN | AG | B | BI | CA | FE | K | LI | MG | NA | P | SI | SN | SR | TI | Metodo
Estandares Nacionales y Limites Maximos Permisibles
MINAM potable - D.S. 002-2008-MINAM | [11 empty] | 6.5-8.5 | < 1500 |  | 1000 | >= 6 | 0 |  | 1 |  | AL: 200; AS: 10; BA: 700; BE: 4; CD: 3; CR: 50; CU: 2000; MN: 100; NI: 20; PB: 10; SE: 10; V: 100; ZN: 3000; AG: 10; B: 500; FE: 300
MINAM animales - D.S. 002-2008-MINAM | [11 empty] | 6.5-8.4 | <= 5000 |  |  | >= 5 |  |  | 1 |  | AL: 5000; AS: 100; BE: 100; CD: 10; CO: 1000; CR: 1000; CU: 500; MN: 200; NI: 200; PB: 50; SE: 50; ZN: 24000; AG: 50; B: 5000; FE: 1000; LI: 2500; MG: 150000
MINAM riego - D.S. 002-2008-MINAM | [11 empty] | 6.5-8.5 | < 2000 |  |  | >= 4 | 20 |  | 1 |  | AL: 5000; AS: 50; BA: 700; CD: 5; CO: 50; CR: 100; CU: 200; MN: 200; NI: 200; PB: 50; SE: 50; ZN: 2000; AG: 50; B: 500; CA: 200000; FE: 1000; LI: 2500; MG: 150000
MINAM mina (instante) - D.S. 010-2010-MINAM | [11 empty] | 6.0-9.0 |  |  | 50mg/l |  |  |  | 2 |  | AS: 100; CD: 50; CR: 100 (H); CU: 500; PB: 200; ZN: 1500; FE: 2000 (d)
MINAM mina (promedio anual) - D.S. 010-2010-MINAM | [11 empty] | 6.0-9.0 |  |  | 25mg/l |  |  |  | 1.6 |  | AS: 80; CD: 40; CR: 80 (H); CU: 400; PB: 160; ZN: 1200; FE: 1600 (d)
WHO potable | [18 empty] | 6 |  | AS: 10; BA: 700; CD: 3; CR: 50; CU: 2000; MN: 400; MO: 70; NI: 70; PB: 10; SB: 20; SE: 10; B: 500
2010 (Mayo) Resumen |  |  |  | (N=51)
mean | [10 empty] | 12.5745 | 7.661 | 213.5275 | 103.6667 | 150.8314 | 6.4912 | 0.88235 |  |  |  | AL: 61.6865; AS: 6.5135; CD: 0.12353; CU: 6.9588; MN: 35.6963; NI: 1.5059; PB: 0.38431; ZN: 68.7765
min | [10 empty] | 8.3 | 5.59 | 28.8 | 17.5 | 20.5 | 3.16 | 0 |  |  |  | AL: 0; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 0; NI: 0; PB: 0; ZN: -1
max | [10 empty] | 18.6 | 8.83 | 525 | 259 | 373 | 9.03 | 25 |  |  |  | AL: 631.3; AS: 63.2; CD: 6.1; CU: 29.5; MN: 576.1; NI: 32.2; PB: 16; ZN: 392.9
sobre D.S. 010-2010-MINAM (instante)
sobre D.S. 002-2008-MINAM (potable) | [11 empty] | H2-H6, LL1, LL2, LL8, QP3,U2-U5 |  |  |  | H2, H3, P6, QO2, QP2, QP3, U1 | H1, H5, LL1, LL3, LL5, LL8, P4, P7, QC2, QP2, QP4-QP6, TP1, TP2, TP4, U3 |  |  |  | AL: H1, M1, M2, P2, QO2, QP2; AS: H1, H5, H6, L1, LL1, LL2, P7,U1; CD: QC1; MN: LL2, P2, QO2; NI: P7; PB: QO2
SIN RESULTADO | [16 empty] | H2, H6, L1, L2, LL2, LL4, LL7, M1-M4, PO1-PO4, QO1, QO2, QP3, QP8, U2, U5 | bar: AL to AS
2011 (Mayo) Resumen |  |  |  | (N=36)
mean | [10 empty] | 10.7914 | 7.7697 | 228.5556 | 109.6333 | 162.3667 | 6.0933 | 20.8611 |  |  |  | AL: 164.7583; AS: 5.2722; CD: 0.68; CU: 0.36917; MN: 91.9722; NI: 1.9417; PB: 0.86861; ZN: 121.325
min | [10 empty] | 6.1 | 6.33 | 4.4 | 10 | 3.3 | 4.57 | 0 |  |  |  | AL: 0; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 0; NI: 0; PB: 0; ZN: 1
max | [10 empty] | 18 | 8.66 | 486 | 236 | 342 | 9.25 | 600 |  |  |  | AL: 1934; AS: 55.6; CD: 14.6; CU: 13.1; MN: 1708; NI: 23.6; PB: 31.2; ZN: 2490
sobre D.S. 010-2010-MINAM (instante) | bar: ZN
sobre D.S. 002-2008-MINAM (potable) | [11 empty] | H4, H5, QP1, QP6, U2 |  |  |  | P5,P6,QP2,TP4 | H1-H6, LL5, P1-P4, P6, QP1,QP2,QP6,QP7,TP2,TP3,U2,U3-U5 |  |  |  | AL: P1, P2, P4, P5, P6, QP2, TP4; AS: H1, H5, H6, LL1, LL2, P7, U1; CD: LL2, P1, P2; MN: LL2, P1, P2, P5; NI: P1, P5; PB: LL2
SIN RESULTADO | [15 empty] | LL4-LL6 | LL2, LL4, LL6
2011 (Set) Resumen |  |  |  | (N=4)
mean | [10 empty] | 8.4 | 5.4675 | 400.75 | 191.5 | 285 | 6.3325 | 1 |  |  |  | AL: 2061.8; AS: 1.75; CD: 10.25; CU: 4.05; MN: 2867.05; NI: 21.175; PB: 5.5; ZN: 2832.425
min | [10 empty] | 7.9 | 4.15 | 220 | 104 | 156 | 6 | 1 |  |  |  | AL: 557.8; AS: 0.6; CD: 4.7; CU: 0.6; MN: 524; NI: 9.9; PB: 1.5; ZN: 1286.9
max | [10 empty] | 9 | 6.85 | 662 | 322 | 472 | 6.69 | 3 |  |  |  | AL: 3847.4; AS: 2.4; CD: 15; CU: 6.5; MN: 5610.5; NI: 33.7; PB: 12.9; ZN: 4517.3
sobre D.S. 010-2010-MINAM (instante) | [20 empty] | ZN: PM-4, PM-6, P1
sobre D.S. 002-2008-MINAM (potable) | [11 empty] | PM-4, PM-6, P1 |  |  |  |  | PM-4, P1, P2 |  |  |  | AL: PM-4, PM-6, P1, P2; CD: PM-4, PM-6, P1, P2; MN: PM-4, PM-6, P1, P2; NI: PM-4, P1; PB: PM-4
SIN RESULTADO | [16 empty] | PM-6
Dictionario de datos para los columnas en la hoja "Estaciones" : "EMID" es la columna llave para vincluar la hoja "Estaciones" con la hoja "Pruebas"
Estacion de Monitoreo ID | Latitude (WGS84) | Longitude (WGS84) | Cuerpo de Agua (Nombre) | Comunidad | Altura (MSNM)
EMID | Lat | Long | Nombre | Comunidad | Altura

## Estaciones
EMID | Lat | Long | Nombre | Comunidad | Altura
H1 | -10.3499 | -76.9612 | Quebrada Segia | Huayllapa | 4078
H2 | -10.3574 | -76.9986 | Rio Huancho (cerca puente) | Huayllapa | 3556
H2 | -10.3574 | -76.9986 | Rio Huancho (duplicado) | Huayllapa | 3556
H3 | -10.3582 | -77.003 | Rio Ayamarca - agua potable (boca toma) | Huayllapa | 3579
H4 | -10.3766 | -76.9386 | Quebrada Huanacpatay | Huayllapa | 4325
H5 | -10.3584 | -76.9603 | Quebrada Calinca | Huayllapa | 4326
H6 | -10.3608 | -77.0029 | Rio Huayllapa (cerca puente) | Huayllapa | 3446
L1 | -10.4021 | -76.7534 | Laguna Chuspicocha | San Miguel de Cauri | 4177
L2 | -10.3314 | -76.7371 | Laguna Taullicocha | San Miguel de Cauri | 3940
LL1 | -10.2363 | -76.9661 | Rio Achin (justo bajo Jahuacocha) | Llamac | 4071
LL2 | -10.1948 | -76.9631 | Pallca (salida de los posas de tratamiento) | Llamac | 3860
LL3 | -10.1553 | -76.9237 | Rio Llamac (Cuartelhuain) | Llamac | 4160
LL4 | -10.1788 | -76.9314 | Quebrada Rondoy | Llamac | 4019
LL5 | -10.1967 | -77.03 | Rio Llamac (Llamac) | Llamac | 3232
LL6 | -10.1986 | -77.0326 | Agua Potable Llamac | Llamac | 3251
LL7 | -10.2327 | -76.9582 | Ichicla Mina Pata (riochuelo) | Llamac | 4286
LL8 | -10.2051 | -77.0877 | Confluencia Rio Achin y Rio Llamac (puente) | Llamac | 2718
LL9 | -10.2017 | -77.0307 | Milwamarka (puquial) | Llamac | 3465
M1 | -10.1423 | -77.0267 | Rio Pampahuay | Mahuay | 3585
M2 | -10.1423 | -77.0267 | Rio Parlash | Mahuay | 3585
M3 | -10.1513 | -77.0208 | Agua Potable (del cano) | Mahuay | 3782
M4 | -10.1503 | -77.0203 | Ocupampa | Mahuay | 3763
P1 | -10.2648 | -77.0011 | Rio Ocshapata (Qashpapampa) | Pacllon | 4383
P2 | -10.2326 | -77.0141 | Rio Ocshapata (confluencia Achin) | Pacllon | 3790
P3 | -10.2219 | -77.0566 | Rio Achin (cerca Pacllon) | Pacllon | 3262
P4 | -10.2509 | -77.0683 | Confluencia Rio Tingo y Rio Socco Raccra | Pacllon | 3691
P5 | -10.2555 | -77.0744 | Canyan | Pacllon | 3721
P6 | -10.2357 | -77.0691 | Agua Potable (boca toma) | Pacllon | 3354
P7 | -10.2387 | -76.9688 | Rio Huacrish (Jahuacocha) | Pacllon | 4083
P8 | -10.2646 | -77.0012 | Confluencia Quashpapampa con Angocancha | Pacllon | 4366
P9 | -10.2788 | -76.996 | Quashpapampa alta | Pacllon | 4629
PO1 | -10.1438 | -77.0609 | Rio Condor (cerca Quero) | Pomapata | 3158
PO2 | -10.112 | -77.0525 | Auga Potable (boca toma) | Pomapata | 3566
PO3 | -10.0881 | -77.0459 | Rio Pallca (Jatun Pampa) | Pomapata | 3663
PO4 | -10.0946 | -77.0298 | Quebrada Condor (Tranca) | Pomapata | 3914
QC1 | -10.1897 | -76.8005 | Agua Potable (boca toma) | Quishuarcancha | 4081
QC2 | -10.2434 | -76.8588 | Rio Carhuacocha | Quishuarcancha | 4163
QO1 | -10.1459 | -77.0462 | Tumansaca (boco toma en construccion - rio Mahuay) | Quero | 3354
QO2 | -10.146 | -77.0468 | Tumansaca (puquial) | Quero | 3354
QP1 | -10.1802 | -76.8901 | Rio Mitucocha (acampamiento) | Queropalca | 4240
QP2 | -10.1712 | -76.8862 | Rio Pucacocha | Queropalca | 4201
QP3 | -10.1705 | -76.8836 | Puquial Janca Huai | Queropalca | 4202
QP4 | -10.1608 | -76.8258 | Rio Mitucocha (Machaycancha) | Queropalca | 3920
QP5 | -10.1658 | -76.8232 | Putracocha (agua potable posible) | Queropalca | 3954
QP6 | -10.1845 | -76.8062 | Rio Carhuacocha - agua potable (tanque) | Queropalca | 3848
QP7 | -10.1638 | -76.8108 | Rio Janca (bajo de Machaycancha) | Queropalca | 3834
QP8 | -10.1671 | -76.7856 | Rio Huripacra | Queropalca | 3888
TP1 | -10.3072 | -76.8006 | Agua potable tanque | Tupac Amaru | 4010
TP2 | -10.3104 | -76.8017 | Rio Huayhuash (cerca Tupac Amaru) | Tupac Amaru | 3979
TP3 | -10.3115 | -76.8011 | Rio Luychos | Tupac Amaru | 3975
TP4 | -10.3276 | -76.8422 | Rio Huayhuash (camping) | Tupac Amaru | 4357
U1 | -10.3878 | -77.0085 | Copam - agua potable (boca toma) | Uramasa | 3646
U2 | -10.414 | -77.0226 | Rio Pumarinri (Lagauya) | Uramasa | 3251
U3 | -10.4197 | -76.8589 | Rio Pumarinri (Gunyog) | Uramasa | 4357
U4 | -10.4496 | -76.8831 | Rio Alpayacu | Uramasa | 4363
U5 | -10.4578 | -76.9431 | Rio Pumarinri (cerca Yanacayco) | Uramasa | 4046

## Pruebas
EMID | LABID | Lat | Long | Nombre | Comunidad | Fecha | Recomendacion | Notas | Clima | Altura | Temp | pH | Cond | Sal | SDT | OxiDis | NMP_Ent | LabEnsNo | HG | HG_met | AL | AS | BA | BE | CD | CO | CR | CU | MN | MO | NI | PB | SB | SE | TL | V | ZN | AG | B | BI | CA | FE | K | LI | MG | NA | P | SI | SN | SR | TI | Metodo
B1 | U7 |  |  | BLANCO DEL CAMPO | Huaraz | 2010-05-06 | Potable - pueden tomar algunas veces, pero no se debe tomar enseguido | Llenado en el California Café en Huaraz. | no data | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1005067 / 1005180 | 0 | EPA 1631 | 19.4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 4.5 | 263.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88.3 | 0 | 5 | 1 | 453.7 | 208.9 | 118.3 | 0 | 107.5 | 2392.3 | 360.9 | 329.8 | 0 | 20.92 | 1.102 | EPA 200.8
H1 | H3 | -10.3499 | -76.9612 | Quebrada Segia | Huayllapa | 2010-05-02 | No Potable - pueden tomar algunas veces (hervir o tratar para coliformes fecales), pero no se debe tomar enseguido | El resultado de pH es mas alto que debe ser (lectorado demasiado rápido). | poco nublado | 4078 | 12.8 | 8.49 | 132.8 | 64.8 | 94.2 | 7.13 | 3 | 1005067 / 1005180 | 0 |  | 213.9 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 11.7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 0 | 6.4 | 0 | 4257.9 | 410.4 | 724.4 | 0 | 731.5 | 8481.7 | 340.1 | 4642.9 | 144.1 | 197.3 | 12.57 | EPA 200.8
H2 | H2 | -10.3574 | -76.9986 | Rio Huancho (cerca puente) | Huayllapa | 2010-04-30 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales | El resultado de pH es mas alto que debe ser (lectorado demasiado rápido). El resultado para oxigeno disuelto es mas bajo que debe ser (calibración de salinidad fue mal). | lluvia ligera | 3556 | 11.2 | 8.4 | 162.1 | 77.7 | 115 | 4.15 | 1 | 1005067 / 1005180 | 0 |  | 80.4 | 0.3 | 25.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.4 | 5.5 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 6.4 | 0 | 5062 | 105.1 | 588.8 | 0 | 1406.7 | 6382.6 | 276.3 | 3766.9 | 158.3 | 185.4 | 0 | EPA 200.8
H2 | H4 | -10.3574 | -76.9986 | Rio Huancho (duplicado) | Huayllapa | 2010-04-30 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales | El resultado de pH es mas alto que debe ser (lectorado demasiado rápido). | nublado | 3556 | 11.9 | 8.59 | 154.5 | 74.5 | 110 | 6.94 | -1 | 1005067 / 1005180 | 0 |  | 66.3 | 3.4 | 29.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 12.9 | 51.2 | 41.2 | 0 | 0 | 6.4 | 1.2 | 0 | 0 | 92 | 0 | 5.9 | 0 | 4974.5 | 65.4 | 529 | 0 | 1291.9 | 18853.7 | 260.9 | 3407 | 0 | 194.3 | 0 | EPA 200.8
H3 | H1 | -10.3582 | -77.003 | Rio Ayamarca - agua potable (boca toma) | Huayllapa | 2010-04-30 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales | El resultado de pH es mas alto que debe ser (lecturado demasiado rápido). El resultado para oxigeno disuelto es mas bajo que debe ser (calibración de salinidad fue mal). | nublado | 3579 | 11.5 | 8.05 | 187.4 | 88.8 | 133 | 3.91 | 0.5 | 1005067 / 1005180 | 0 |  | 13 | 4.6 | 6.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 10.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1.4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 6.5 | 0 | 6107.7 | 7.8 | 1237.7 | 0 | 1178.2 | 504.2 | 290.8 | 5467.2 | 271.4 | 137.6 | 1.24 | EPA 200.8
H4 | H5 | -10.3766 | -76.9386 | Quebrada Huanacpatay | Huayllapa | 2010-05-03 | Potable - es sugerido hervir o tratar para coliformes fecales | El resultado de pH es mas alto que debe ser (lectorado demasiado rápido). NMP (enterococcus)?? (fue excremento humano en el rio - demasiado frio/los bichos han muerto??) | sol | 4325 | 10.7 | 8.67 | 249 | 119 | 177 | 6.05 | 0 | 1005067 / 1005180 | 0 |  | 64.9 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 16.9 | 11.2 | 48.7 | 0 | 0 | 8.2 | 1.5 | 0 | 0 | 138.1 | 0 | 9.1 | 0 | 7557.6 | 107.1 | 670.5 | 0 | 3134.9 | 28465.5 | 261.5 | 3798.6 | 0 | 439.8 | 1.631 | EPA 200.8
H5 | H6 | -10.3584 | -76.9603 | Quebrada Calinca | Huayllapa | 2010-05-03 | No Potable - pueden tomar algunas veces (hervir o tratar para coliformes fecales), pero no se debe tomar enseguido | El resultado de pH es mas alto que debe ser (lectorado demasiado rápido). | nublado | 4326 | 14.1 | 8.55 | 218 | 106 | 115 | 6.14 | 1.5 | 1005067 / 1005180 | 0 |  | 30.1 | 48.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9.6 | 5.3 | 6 | 3.7 | 0 | 9.5 | 1.2 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 18.6 | 0 | 7436.8 | 57.4 | 722.7 | 0 | 1076.3 | 10281.1 | 257.2 | 5605.5 | 201.8 | 220.4 | 1.245 | EPA 200.8
H6 | H7 | -10.3608 | -77.0029 | Rio Huayllapa (cerca puente) | Huayllapa | 2010-05-03 | No Potable - pueden tomar algunas veces (hervir o tratar para coliformes fecales), pero no se debe tomar enseguido | El resultado de pH es mas alto que debe ser (lectorado demasiado rápido). | nublado | 3446 | 13 | 8.57 | 202 | 98.1 | 144 | 7.47 | -1 | 1005067 / 1005180 | 0 |  | 61.2 | 23.6 | 20.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 9.1 | 14.9 | 3.5 | 0 | 0 | 7.7 | 1.3 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 13.2 | 0 | 6511.8 | 142.4 | 677.7 | 0 | 1421.9 | 12724.9 | 215.3 | 4824.5 | 259.1 | 278.7 | 3.02 | EPA 200.8
L1 | L1 | -10.4021 | -76.7534 | Laguna Chuspicocha | San Miguel de Cauri | 2010-05-20 | No Potable - pueden tomar algunas veces, pero no se debe tomar enseguido |  | nublado | 4177 | 14.3 | 8.55 | 525 | 259 | 373 | 7.06 | -1 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 0 | 12 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 15.3 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 56.8 | 0 | 34875.9 | 47.4 | 736.7 | 1.6 | 2016.6 | 1142.7 | 2337.7 | 13434.9 | 0 | 656.8 | 0 | EPA 200.8
L2 | L2 | -10.3314 | -76.7371 | Laguna Taullicocha | San Miguel de Cauri | 2010-05-20 | Potable (ojo que no habido evaluacion de coliformes fecales) |  | nublado | 3940 | 15.4 | 8.67 | 301 | 147 | 213 | 7.06 | -1 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 0 | 4.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18820.5 | 38.4 | 371.5 | 1 | 3983.3 | 696.9 | 2509.3 | 5676.3 | 0 | 412.9 | 0 | EPA 200.8
LL1 | LL3 | -10.2363 | -76.9661 | Rio Achin (justo bajo Jahuacocha) | Llamac | 2010-05-11 | No Potable - pueden tomar algunas veces (hervir o tratar para coliformes fecales), pero no se debe tomar enseguido |  | sol | 4071 | 13.7 | 7.95 | 174.3 | 84.9 | 124 | 7.84 | 2 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 0 | 15.9 | 10.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 9.8 | 12.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 37.3 | 0 | 4713.8 | 0 | 312.8 | 0 | 552.6 | 219.2 | 124.5 | 3463.3 | 280.8 | 265.7 | 1.094 | EPA 200.8
LL2 | LL7 | -10.1948 | -76.9631 | Pallca (salida de los posas de tratamiento) | Llamac | 2010-05-12 | No Potable - pueden tomar algunas veces, pero no se debe tomar enseguido |  | medio nublado | 3860 | 15.9 | 6.7 | 493 | 244 | 350 | 6.28 | -1 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 0 | 10 | 29 | 0 | 0 | 2.7 | 0.9 | 13 | 331.3 | 0 | 5.4 | 4.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 293.3 | 1 | 55.3 | 0 | 13425.4 | 344 | 1093.9 | 0 | 5065.3 | 1177.5 | 165.1 | 8410.2 | 276.4 | 791.6 | 1.471 | EPA 200.8
LL3 | LL5 | -10.1553 | -76.9237 | Rio Llamac (Cuartelhuain) | Llamac | 2010-05-12 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales |  | poco nublado | 4160 | 11.4 | 7.3 | 353 | 173 | 254 | 7.3 | 7 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 0 | 1.9 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 4.3 | 4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.8 | 12.5 | 0 | 10321.6 | 0 | 324.2 | 0 | 4485.2 | 690.5 | 135.7 | 3012.6 | 0 | 654.4 | 1.079 | EPA 200.8
LL4 | LL6 | -10.1788 | -76.9314 | Quebrada Rondoy | Llamac | 2010-05-12 | Potable (ojo que no habido evaluacion de coliformes fecales) |  | medio nublado | 4019 | 14.4 | 7.2 | 217 | 106 | 154 | 7.04 | -1 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 0 | 2.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.1 | 14.9 | 0 | 6667.8 | 0 | 330.1 | 0 | 1200.9 | 139.2 | 117.6 | 3192 | 336.3 | 311.3 | 1.47 | EPA 200.8
LL5 | LL8 | -10.1967 | -77.03 | Rio Llamac (Llamac) | Llamac | 2010-05-13 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales |  | sol | 3232 | 10.8 | 7.67 | 273 | 130 | 193 | 7.47 | 1.5 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 0 | 1.4 | 29 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 10.6 | 33.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 12.4 | 0 | 7355.2 | 26.4 | 491.8 | 0 | 2703 | 460.3 | 102.1 | 4056.4 | 207.7 | 396.7 | 1.196 | EPA 200.8
LL7 | LL4 | -10.2327 | -76.9582 | Ichicla Mina Pata (riochuelo) | Llamac | 2010-05-11 | Potable (ojo que no habido evaluacion de coliformes fecales) |  | sol | 4286 | 10.5 | 7.79 | 141.4 | 68 | 101 | 6.04 | -1 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 0 | 3.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0.7 | 0 | 0 | 3359.8 | 0 | 203.1 | 0 | 570.3 | 139.9 | 78 | 4252.8 | 189.5 | 136.3 | 0.615 | EPA 200.8
LL8 | LL2 | -10.2051 | -77.0877 | Confluencia Rio Achin y Rio Llamac (puente) | Llamac | 2010-05-08 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales | NMP (enterococcus) posible cocinada (demasiado calor en la incubadora). | poco nublado | 2718 | 16.3 | 8.57 | 219 | 108 | 157 | 6.64 | 0.5 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 0 | 5 | 17.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.4 | 40.8 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1.4 | 18.1 | 0 | 5809.5 | 52 | 499 | 0 | 2340.7 | 574.7 | 604.7 | 4079.7 | 175.9 | 281.6 | 1.582 | EPA 200.8
LL9 | LL1 | -10.2017 | -77.0307 | Milwamarka (puquial) | Llamac | 2010-05-08 | Potable | Quizás para agua potable. | poco nublado | 3465 | 14.9 | 7.92 | 41.8 | 23.4 | 29.1 | 7.07 | 0 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 11 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 1.2 | 0 | 0 | 516.2 | 0 | 119.2 | 0 | 1706.2 | 0 | 474 | 4396.3 | 319.6 | 19.89 | 2.449 | EPA 200.8
M1 | M1 | -10.1423 | -77.0267 | Rio Pampahuay | Mahuay | 2010-05-13 | No Potable - pueden tomar algunas veces, pero no se debe tomar enseguido |  | sol | 3585 | 12.8 | 7.48 | 173.6 | 84.4 | 123 | 7.16 | -1 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 312.1 | 2.7 | 30 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 15.4 | 47.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9 | 1.7 | 0 | 0 | 6163.7 | 320.7 | 500.6 | 0 | 2286.4 | 761.2 | 627.2 | 4056.4 | 617.8 | 314.2 | 2.863 | EPA 200.8
M2 | M2 | -10.1423 | -77.0267 | Rio Parlash | Mahuay | 2010-05-13 | No Potable - pueden tomar algunas veces, pero no se debe tomar enseguido |  | sol | 3585 | 15 | 7.87 | 257 | 126 | 183 | 6.86 | -1 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 272.5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 22 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 1 | 0 | 0 | 6959.4 | 0 | 613.4 | 0 | 3001 | 1068.5 | 421.2 | 0 | 0 | 567.2 | 0.693 | EPA 200.8
M3 | M3 | -10.1513 | -77.0208 | Agua Potable (del cano) | Mahuay | 2010-06-29 | Potable (ojo que no habido evaluacion de coliformes fecales) |  | nublado | 3782 | 14.1 | 7.98 | 114.8 | 57 | 81.5 | 6.44 | -1 | 1007058 | 0 | EPA 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15570 | 0 | 650 | 0 | 3290 | 3890 | 0 | 3590 | 0 | 108.4 | 0 | EPA 200.8
M4 | M4 | -10.1503 | -77.0203 | Ocupampa | Mahuay | 2010-06-30 | Potable (ojo que no habido evaluacion de coliformes fecales) |  | sol | 3763 | 12.2 | 7.8 | 293 | 141 | 207 | 6.31 | -1 | 1007058 | 0 | EPA 1631 | 30 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45280 | 12 | 720 | 0 | 6462 | 1820 | 0 | 2320 | 0 | 277.7 | 0 | EPA 200.8
P2 | P1 | -10.2326 | -77.0141 | Rio Ocshapata | Pacllon | 2010-05-09 | No Potable - pueden tomar algunas veces, pero no se debe tomar enseguido | NMP (enterococcus) posible cocinada (demasiado calor en la incubadora). | nublado | 3790 | 11.7 | 7.42 | 154.7 | 74.6 | 110 | 7.24 | 0 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 631.3 | 6.1 | 11.4 | 0 | 0.8 | 8.5 | 11.8 | 21.9 | 576.1 | 3.9 | 7.4 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 392.9 | 55.1 | 0 | 0 | 2007.9 | 1271.6 | 0 | 0 | 1339.7 | N.D | 1879 | 3133.6 | 0 | 135.7 | 2.449 | EPA 200.8
P3 | P2 | -10.2219 | -77.0566 | Rio Achin (cerca Pacllon) | Pacllon | 2010-05-09 | Potable (ojo que la evaluacion de coliformes fecales no tiene resultado valido) | NMP (enterococcus) posible cocinada (demasiado calor en la incubadora). | sol | 3262 | 14 | 8.37 | 187.2 | 91.3 | 133 | 7.57 | 0 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 0 | 9.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 11 | 62.7 | 6.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 1.6 | 25.1 | 0 | 5038.8 | 56.4 | 458.5 | 0 | 1392.3 | 628.6 | 537.9 | 4216.9 | 246.1 | 238.6 | 1.519 | EPA 200.8
P4 | P3 | -10.2509 | -77.0683 | Confluencia Rio Tingo y Rio Socco Raccra | Pacllon | 2010-05-10 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales | NMP (enterococcus) posible cocinada (demasiado calor en la incubadora). | sol | 3691 | 13.4 | 7.64 | 28.8 | 17.5 | 20.5 | 6.91 | 0.5 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 13.2 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 1 | 0 | 0 | 718.7 | 0 | 325.7 | 0 | 546.4 | 236.5 | 407 | 3596.3 | 209.8 | 27.23 | 1.838 | EPA 200.8
P6 | P4 | -10.2357 | -77.0691 | Agua Potable (boca toma) | Pacllon | 2010-05-10 | Potable (ojo que la evaluacion de coliformes fecales no tiene resultado valido) | NMP (enterococcus) posible cocinada (demasiado calor en la incubadora). Muchas plantas en la toma boca. | poco nublado | 3354 | 18.6 | 6.56 | 85.4 | 45.1 | 61.2 | 5.08 | 0 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 0 | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 12.6 | 7.6 | 2.5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 1 | 13.6 | 0 | 413.8 | 8 | 1017.8 | 0 | 2694.1 | 573.2 | 438.2 | 7231.2 | 2723.1 | 41.5 | 1.527 | EPA 200.8
P7 | P5 | -10.2387 | -76.9688 | Rio Huacrish (Jahuacocha) | Pacllon | 2010-05-11 | No Potable - pueden tomar algunas veces (hervir o tratar para coliformes fecales), pero no se debe tomar enseguido |  | sol | 4083 | 11.6 | 7.91 | 250 | 120 | 177 | 6.82 | 10.5 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 0 | 11.5 | 32.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 12.4 | 16.7 | 7.1 | 32.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 0.9 | 14.3 | 0 | 6921.9 | 82.9 | 551.2 | 0 | 2488.3 | 1078.6 | 487 | 3764.1 | 650.3 | 390.2 | 6.548 | EPA 200.8
PO1 | PO1 | -10.1438 | -77.0609 | Rio Condor (cerca Quero) | Pomapata | 2010-05-13 | Potable (ojo que no habido evaluacion de coliformes fecales) |  | sol | 3158 | 12.6 | 7.36 | 260 | 126 | 184 | 7.75 | -1 | 1005156 | 0 | EPA 1631 | 0 | 1.4 | 12.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 5.1 | 15.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 1.6 | 0 | 0 | 6855.3 | 0 | 417.4 | 0 | 2211.9 | 754.2 | 387.6 | 2608.6 | 237.3 | 676.1 | 0.738 | EPA 200.8
PO2 | PO2 | -10.112 | -77.0525 | Auga Potable (boca toma) | Pomapata | 2010-06-28 | Potable (ojo que no habido evaluacion de coliformes fecales) |  | sol | 3566 | 14.7 | 8.03 | 201 | 98.1 | 142 | 6.57 | -1 | 1007058 | 0 | EPA 1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29530 | 0 | 440 | 0 | 4094 | 4020 | 0 | 4034 | 0 | 243.4 | 0 | EPA 200.8
PO3 | PO3 | -10.0881 | -77.0459 | Rio Pallca (Jatun Pampa) | Pomapata | 2010-06-28 | Potable (ojo que no habido evaluacion de coliformes fecales) |  | sol | 3663 | 9.6 | 7.88 | 217 | 103 | 154 | 7.2 | -1 | 1007058 | 0 | EPA 1631 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 33130 | 66 | 1160 | 0 | 3320 | 1600 | 0 | 2010 | 0 | 299.2 | 0 | EPA 200.8
PO4 | PO4 | -10.0946 | -77.0298 | Quebrada Condor (Tranca) | Pomapata | 2010-06-28 | Potable (ojo que no habido evaluacion de coliformes fecales) |  | sol | 3914 | 14 | 8.04 | 150 | 73.5 | 107 | 6.23 | -1 | 1007058 | 0 | EPA 1631 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21470 | 39 | 570 | 0 | 2133 | 1200 | 0 | 2270 | 0 | 214.7 | 0 | EPA 200.8
QC1 | QC1 | -10.1897 | -76.8005 | Agua Potable (boca toma) | Quishuarcancha | 2010-05-23 | Potable |  | sol | 4081 | 12.2 | 7.64 | 314 | 151 | 223 | 6.87 | 0 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 0 | 1.3 | 25.9 | 0 | 6.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 8 | 0 | 21609.3 | 24.4 | 155 | 1.6 | 2763.3 | 0 | 3513.2 | 4527 | 0 | 151.1 | 0 | EPA 200.8
QC2 | QC2 | -10.2434 | -76.8588 | Rio Carhuacocha | Quishuarcancha | 2010-05-24 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales |  | sol | 4163 | 10.3 | 7.26 | 147.8 | 70.4 | 105 | 8.33 | 2 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 25.1 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 8837.2 | 91.4 | 228.1 | 0 | 1223 | 122.7 | 2499 | 7645.3 | 0 | 98.99 | 2.411 | EPA 200.8
QO1 | QO1 | -10.1459 | -77.0462 | Tumansaca (boco toma en construccion - rio Mahuay) | Quero | 2010-07-01 | Potable (ojo que no habido evaluacion de coliformes fecales) | Probable que es igual del Rio Mahuay - sin GPS. | nublado | 3354 | 12.9 | 7.89 | 261 | 127 | 186 | 7.2 | -1 | 1007058 | 0 | EPA 1631 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 37340 | 37 | 660 | 0 | 6861 | 1970 | 0 | 2630 | 0 | 332.3 | 0 | EPA 200.8
QO2 | QO2 | -10.146 | -77.0468 | Tumansaca (puquial) | Quero | 2010-07-01 | No Potable | La comunidad es considerando usar para agua potable (poco agua) - recomendación NO usar para agua potable (vea resultado de plomo) - sin GPS. | nublado | 3354 | 15 | 5.59 | 62.6 | 32.9 | 44.3 | 3.16 | -1 | 1007058 | 0 | EPA 1631 | 480 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 180 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2149 | 12 | 500 | 0 | 1884 | 440 | 0 | 3390 | 0 | 12.6 | 0 | EPA 200.8
QP1 | QP3 | -10.1802 | -76.8901 | Rio Mitucocha (acampamiento) | Queropalca | 2010-05-22 | Potable - es sugerido hervir o tratar para coliformes fecales | NMP (enterococcus) sin agar (comida para bichos) 7.5 horas - probable que este resultado es mal (mas bajo que debe ser). | nublado | 4240 | 10.1 | 7.34 | 192.8 | 91.8 | 137 | 7.6 | 0 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 0 | 1.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 11776.1 | 45.6 | 307.7 | 0.8 | 2520 | 315.3 | 2642.2 | 5986.2 | 0 | 244.3 | 0 | EPA 200.8
QP2 | QP4 | -10.1712 | -76.8862 | Rio Pucacocha | Queropalca | 2010-05-22 | No Potable - pueden tomar algunas veces (hervir o tratar para coliformes fecales), pero no se debe tomar enseguido | NMP (enterococcus) sin agar (comida para bichos) 4 horas - probable que este resultado es mal (mas bajo que debe ser). | sol | 4201 | 18 | 7.48 | 215 | 107 | 153 | 5.42 | 0.5 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 238.3 | 1.8 | 25.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 0 | 59 | 0 | 11587.2 | 202.2 | 745.3 | 23.2 | 3931.6 | 1771.2 | 2499.2 | 12994.9 | 0 | 472.4 | 0 | EPA 200.8
QP3 | QP5 | -10.1705 | -76.8836 | Puquial Janca Huai | Queropalca | 2010-05-22 | Potable (ojo que no habido purebas de metales ni coliformes fecales) | Sin muestra para metales. | poco nublado | 4202 | 12.1 | 6.19 | 237 | 114 | 158 | 3.42 | -1 | 1005364 | -1 | [32 empty] | EPA 200.8 | bar: AL to TI
QP4 | QP1 | -10.1608 | -76.8258 | Rio Mitucocha (Machaycancha) | Queropalca | 2010-05-21 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales |  | nublado | 3920 | 14.1 | 8.35 | 192 | 93.7 | 136 | 9.03 | 25 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 20.1 | 2.1 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 11365.1 | 96.2 | 413.4 | 4.9 | 3030 | 548.1 | 2534.1 | 6889.8 | 0 | 266.9 | 0 | EPA 200.8
QP5 | QP6 | -10.1658 | -76.8232 | Putracocha (agua potable posible) | Queropalca | 2010-05-25 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales |  | sol | 3954 | 13.2 | 7.14 | 330 | 161 | 234 | 6.7 | 0.5 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 0 | 4.4 | 48.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 2.4 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 0 | 10.7 | 0 | 20976 | 13.9 | 287.3 | 0 | 6633.7 | 194.7 | 3183.6 | 6339.4 | 0 | 120.8 | 0.618 | EPA 200.8
QP6 | QP2 | -10.1845 | -76.8062 | Rio Carhuacocha - agua potable (tanque) | Queropalca | 2010-05-21 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales |  | nublado | 3848 | 12.4 | 8.42 | 169.5 | 82 | 120 | 6.5 | 1 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 29 | 5.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 20.4 | 0 | 10353.9 | 68.7 | 274.4 | 0 | 2205 | 194.2 | 2757.9 | 6976.1 | 0 | 133.5 | 0.701 | EPA 200.8
QP8 | QP7 | -10.1671 | -76.7856 | Rio Huripacra | Queropalca | 2010-05-25 | Potable (ojo que no habido evaluacion de coliformes fecales) |  | nublado | 3888 | 12.7 | 7.53 | 263 | 127 | 187 | 7.17 | -1 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 0 | 0.4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 17942.7 | 48.6 | 324.6 | 0.6 | 3056.4 | 292.5 | 3052 | 3948.9 | 0 | 215.4 | 0 | EPA 200.8
TP1 | T2 | -10.3072 | -76.8006 | Agua potable tanque | Tupac Amaru | 2010-05-26 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales |  | nublado | 4010 | 10.8 | 7.38 | 433 | 205 | 307 | 8.12 | 0.5 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 0 | 0 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 25420.4 | 28.7 | 257.7 | 0 | 11925.5 | 0 | 1610.3 | 4902.2 | 0 | 155.1 | 0 | EPA 200.8
TP2 | T3 | -10.3104 | -76.8017 | Rio Huayhuash (cerca Tupac Amaru) | Tupac Amaru | 2010-05-27 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales |  | poco nublado | 3979 | 8.3 | 7.54 | 133.2 | 62.3 | 94.5 | 7.12 | 1.5 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 39.2 | 0.4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7110.7 | 99.3 | 206.2 | 3.7 | 2185 | 925.5 | 2931.5 | 2442.1 | 0 | 148.9 | 1.023 | EPA 200.8
TP3 | T4 | -10.3115 | -76.8011 | Rio Luychos | Tupac Amaru | 2010-05-27 | Potable - es sugerido hervir o tratar para coliformes fecales |  | poco nublado | 3975 | 9.6 | 7.47 | 201 | 95.4 | 143 | 7.18 | 0 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 0 | 2.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 12398.3 | 47.3 | 172.2 | 0 | 2214.8 | 254.7 | 1960.3 | 2828.3 | 0 | 72.5 | 0 | EPA 200.8
TP4 | T1 | -10.3276 | -76.8422 | Rio Huayhuash (camping) | Tupac Amaru | 2010-05-26 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales |  | poco nublado | 4357 | 9.5 | 7.66 | 125.4 | 59.4 | 98.1 | 7.4 | 7 | 1005364 | 0 | EPA 1631 | 52.61 | 1.09 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 6264 | 227.8 | 189.1 | 1 | 1421.4 | 868.2 | 2030.5 | 4100.5 | 0 | 177.6 | 0 | EPA 200.8
U1 | U1 | -10.3878 | -77.0085 | Copam - agua potable (boca toma) | Uramasa | 2010-04-29 | No Potable - pueden tomar algunas veces, pero no se debe tomar enseguido | El resultado de pH es mas alto que debe ser (lectorado demasiado rápido). El resultado para oxigeno disuelto es mas bajo que debe ser (calibración de salinidad fue mal). | poco nublado | 3646 | 13.2 | 8.1 | 174.3 | 86 | 124 | 4.23 | 0 | 1005067 / 1005180 | 0 | EPA 1631 | 80.9 | 47.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 8.6 | 3.4 | 17.1 | 0 | 0 | 6.1 | 1.1 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 7 | 0 | 5761.9 | 50.4 | 622.2 | 0 | 642.7 | 18461.5 | 277.4 | 10200.9 | 186.2 | 127 | 1.128 | EPA 200.8
U1 | U6 | -10.3878 | -77.0085 | Copam - agua potable (boca toma) (duplicado) | Uramasa | 2010-07-15 | No Potable - pueden tomar algunas veces, pero no se debe tomar enseguido |  | no data | 3646 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1007273 | -1 |  | 0 | 63.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 12.1 | 0 | 19430 | 0 | 1733 | 0 | 1451 | 10340 | 15.1 | 5253 | 0 | 82.9 | 0 | EPA 200.8
U2 | U2 | -10.414 | -77.0226 | Rio Pumarinri (Lagauya) | Uramasa | 2010-05-04 | Potable (ojo que no habido evaluacion de coliformes fecales) | El resultado de pH es mas alto que debe ser (lectorado demasiado rápido). | sol | 3251 | 8.9 | 8.65 | 291 | 137 | 205 | 8.06 | -1 | 1005067 / 1005180 | 0 | EPA 1631 | 52 | 2.8 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 13.1 | 10.8 | 10.2 | 4.4 | 0 | 6.9 | 2.1 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 9.6 | 0 | 9065.9 | 140.9 | 612.7 | 0 | 3346.3 | 15408.7 | 206.9 | 5450.3 | 0 | 491.5 | 1.17 | EPA 200.8
U3 | U3 | -10.4197 | -76.8589 | Rio Pumarinri (Gunyog) | Uramasa | 2010-05-04 | Potable - se necesita hervir o tratar para coliformes fecales | El resultado de pH es mas alto que debe ser (lectorado demasiado rápido). | sol | 4357 | 13.7 | 8.83 | 185.5 | 90.4 | 132 | 6.41 | 1 | 1005067 / 1005180 | 0 | EPA 1631 | 65.2 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 8 | 14.9 | 3.2 | 0 | 0 | 5.4 | 1.6 | 0 | 0 | 288.3 | 0 | 0 | 0 | 6851.5 | 188.9 | 468.8 | 2.3 | 1799 | 14886.8 | 379.2 | 3506.2 | 288.7 | 268.3 | 0 | EPA 200.8
U4 | U4 | -10.4496 | -76.8831 | Rio Alpayacu | Uramasa | 2010-05-04 | Potable - es sugerido hervir o tratar para coliformes fecales | El resultado de pH es mas alto que debe ser (lectorado demasiado rápido). | sol | 4363 | 14.2 | 8.67 | 254 | 124 | 180 | 6 | 0 | 1005067 / 1005180 | 0 | EPA 1631 | 39.3 | 0.7 | 53.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 9.6 | 63.8 | 0 | 3 | 0 | 10.6 | 1.9 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 7970 | 235.6 | 723.8 | 3 | 3411.7 | 14612.9 | 318.9 | 4035.6 | 0 | 462.6 | 1.133 | EPA 200.8
U5 | U5 | -10.4578 | -76.9431 | Rio Pumarinri (cerca Yanacayco) | Uramasa | 2010-05-04 | Potable - pueden tomar algunas veces, pero no se debe tomar enseguido | El resultado de pH es mas alto que debe ser (lectorado demasiado rápido). | sol | 4046 | 14 | 8.6 | 292 | 141 | 207 | 6.4 | -1 | 1005067 / 1005180 | 0 | EPA 1631 | 79.6 | 1 | 46.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 9.5 | 22.8 | 224.9 | 3.9 | 0 | 5.3 | 3.2 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 6 | 0 | 10024 | 208.9 | 741 | 5.1 | 3080.9 | 18445.4 | 407.8 | 6077.1 | 187.5 | 550.8 | 1.295 | EPA 200.8
H1 | H1 | -10.3499 | -76.9612 | Seguia | Huayllapa | 2011-05-23 | No Potable |  | sol | 4078 | 11 | 7.55 | 166.5 | 79.7 | 118 | 7.43 | 0.5 | 1105435 |  |  | AL: 101.9; AS: 16.4; CD: 0; CU: 0; MN: 8.1; NI: 0; PB: 0; ZN: 8.6 | EPA 200.8
H2 | H2 | -10.3574 | -76.9986 | Huancho | Huayllapa | 2011-05-23 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales |  | medio nublado | 3541 | 9.3 | 8.08 | 183.9 | 86.9 | 133 | 7.55 | 5 | 1105435 |  |  | AL: 138.8; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 46.3; NI: 0; PB: 0; ZN: 25.6 | EPA 200.8
H3 | H3 | -10.3582 | -77.003 | AP Huayllapa | Huayllapa | 2001-05-23 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales |  | medio nublado | 3541 | 9.5 | 7.86 | 207 | 98.6 | 147 | 6.6 | 0.5 | 1105435 |  |  | AL: 5.3; AS: 7.1; CD: 0; CU: 0; MN: 0; NI: 0; PB: 0; ZN: 6.4 | EPA 200.8
H4 | H4 | -10.3766 | -76.9386 | Huanacpatay | Huayllapa | 2011-05-24 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales |  | sol | 4334 | 10.1 | 8.57 | 275 | 131 | 195 | 6.64 | 0.5 | 1105435 |  |  | AL: 132.8; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 8; NI: 0; PB: 0; ZN: 7.7 | EPA 200.8
H5 | H5 | -10.3584 | -76.9603 | Calinca | Huayllapa | 2011-05-24 | No Potable |  | sol | 3934 | 10.1 | 8.64 | 274 | 131 | 194 | 7.14 | 13 | 1105435 |  |  | AL: 15.5; AS: 55.6; CD: 0; CU: 0; MN: 1.4; NI: 0; PB: 0; ZN: 7.1 | EPA 200.8
H6 | H6 | -10.3608 | -77.0029 | Rio Huayllapa (puente) | Huayllapa | 2011-05-25 | No Potable |  | sol | 3473 | 8.3 | 8.39 | 230 | 108 | 164 | 6.89 | 600 | 1105435 |  |  | AL: 45.3; AS: 17.8; CD: 0; CU: 0; MN: 5.6; NI: 0; PB: 0; ZN: 4.8 | EPA 200.8
LL1 | LL1 | -10.2363 | -76.9661 | Achin (Jahuacocha) | Llamac | 2011-05-11 | No Potable | Medidor de oxigeno disuelto estube malfuncionando | sol | 4077 | 12.8 | 7.52 | 208 | 99.8 | 146 | 7.5 | 0 | 1105197 |  |  | AL: 21.8; AS: 13.6; CD: 0; CU: 0; MN: 10; NI: 0; PB: 0; ZN: 9.3 | EPA 200.8
LL2 | LL2 | -10.1948 | -76.9631 | Pallca Salida | Llamac | 2011-05-11 | No Potable | Medidor de oxigeno disuelto estube malfuncionando | puesto del sol | 3860 | 13.9 | 6.54 | 486 | 236 | 342 | 6.7 | -1 | 1105197 |  |  | AL: 136.7; AS: 19.7; CD: 6.5; CU: 13.1; MN: 285; NI: 6.2; PB: 31.2; ZN: 519.3 | EPA 200.8
LL3 | LL3 | -10.1553 | -76.9237 | Rio Llamac (Quartelwain) | Llamac | 2011-05-12 | Potable | Medidor de oxigeno disuelto estube malfuncionando | nublado | 4181 | 6.7 | 7.22 | 347 | 163 | 246 | 7.08 | 0 | 1105197 |  |  | AL: 37.4; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 3.6; NI: 4.1; PB: 0; ZN: 10.4 | EPA 200.8
LL4 | LL4 | -10.1788 | -76.9314 | Rondoy | Llamac | 2011-05-12 | Potable - es posible que hay coliformes fecales y se debe hervir | Medidor de oxigeno disuelto roto | lluvia | 4046 | 6.1 | 7.39 | 240 | 113 | 171 | -1 | -1 | 1105197 |  |  | AL: 45.2; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 3.1; NI: 3.4; PB: 0; ZN: 30.5 | EPA 200.8
LL5 | LL5 | -10.1967 | -77.03 | Rio Llamac (Lamac) | Llamac | 2011-05-12 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales | Medidor de oxigeno disuelto roto | nublado | 3237 | 11.5 | 7.91 | 270 | 130 | 192 | -1 | 44 | 1105197 |  |  | AL: 95.4; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 24.6; NI: 0; PB: 0; ZN: 30.7 | EPA 200.8
LL6 | LL6 | -10.1986 | -77.0326 | Agua Potable Llamac | Llamac | 2011-05-12 | Potable - es posible que hay coliformes fecales y se debe hervir | Medidor de oxigeno disuelto roto / filtro para enterococcus se roto / muestra de la cano de Don Fidel | nublado | 3251 | 12.4 | 7.66 | 136.2 | 66.2 | 96.8 | -1 | -1 | 1105197 |  |  | AL: 107.3; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 22.1; NI: 0; PB: 0; ZN: 19.7 | EPA 200.8
P1 | P1 | -10.2648 | -77.0011 | Ocshapata (Qashpapampa) | Pacllon | 2011-05-09 | No Potable |  | nublado | 4383 | 11.3 | 7.07 | 288 | 138 | 204 | 6.12 | 0.5 | 1105197 |  |  | AL: 1934; AS: 0; CD: 14.6; CU: 0; MN: 1708; NI: 23.6; PB: 0; ZN: 2490 | EPA 200.8
P2 | P2 | -10.2326 | -77.0141 | Ocshapata | Pacllon | 2011-05-09 | No Potable |  | claro | 3781 | 10.4 | 7.64 | 144.4 | 69 | 103 | 6.74 | 1 | 1105197 |  |  | AL: 504.4; AS: 0; CD: 3.2; CU: 0; MN: 394.4; NI: 6.4; PB: 0; ZN: 542 | EPA 200.8
P3 | P3 | -10.2219 | -77.0566 | Achin | Pacllon | 2011-05-09 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales |  | noche | 3250 | 11.6 | 8.27 | 198.2 | 95.3 | 141 | 7.08 | 12 | 1105197 |  |  | AL: 147.3; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 49.2; NI: 4.1; PB: 0; ZN: 82.1 | EPA 200.8
P4 | P4 | -10.2509 | -77.0683 | Confluencia Rio Tingo y Rio Socco Raccra | Pacllon | 2011-05-10 | No Potable | Medidor de oxigeno disuelto estube malfuncionando | media nublado | 3707 | 12 | 7.63 | 32.3 | 18.3 | 22.9 | 7.54 | 2.5 | 1105197 |  |  | AL: 415.5; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 60.4; NI: 0; PB: 0; ZN: 14.6 | EPA 200.8
P5 | P5 | -10.2555 | -77.0744 | Canyan | Pacllon | 2011-05-10 | No Potable | Medidor de oxigeno disuelto estube malfuncionando | sol | 3721 | 15.2 | 6.33 | 284 | 139 | 201 | 5.76 | 0 | 1105197 |  |  | AL: 457.4; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 526; NI: 21.9; PB: 0; ZN: 225.9 | EPA 200.8
P6 | P6 | -10.2357 | -77.0691 | Agua Potable Pacllon | Pacllon | 2011-05-10 | No Potable | Medidor de oxigeno disuelto estube malfuncionando | sol | 3368 | 15.4 | 6.61 | 91.7 | 46.7 | 65.2 | 5.4 | 6 | 1105197 |  |  | AL: 236.3; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 7.1; NI: 0; PB: 0; ZN: 14.4 | EPA 200.8
P7 | P7 | -10.2387 | -76.9688 | Huacrish | Pacllon | 2011-05-11 | No Potable | Medidor de oxigeno disuelto estube malfuncionando | sol | 4094 | 10.5 | 7.26 | 229 | 106 | 164 | 9.25 | 0 | 1105197 |  |  | AL: 176.3; AS: 12.6; CD: 0; CU: 0; MN: 10.2; NI: 0; PB: 0; ZN: 13.8 | EPA 200.8
QC1 | QC1 | -10.1897 | -76.8005 | Fuente de Agua Potable | Quishuarcancha | 2011-04-27 | Potable | Enterococcus en botella para 3 horas antes de incubar | lluvia | 4081 |  | 8.33 | 295 | 141 | 209 | 6.87 | 0 | 1105114 |  |  | AL: 41.4; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 1.5; NI: 0; PB: 0; ZN: 12.5 | EPA 200.8
QC2 | QC2 | -10.2434 | -76.8588 | Rio Carhuacocha (Carhuacocha acampamiento) | Quishuarcancha | 2011-04-28 | Potable |  | poco nublado | 4203 | 9 | 8.29 | 174 | 81.9 | 123 | 6.97 | 0 | 1105114 |  |  | AL: 42.6; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 3.7; NI: 0; PB: 0; ZN: 13.5 | EPA 200.8
QP1 | QP1 | -10.1802 | -76.8901 | Rio Mitucocha (Mitucocha acampamiento) | Queropalca | 2011-04-26 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales | Enterococcus en botella para 24 horas antes de incubar | media nublado | 3952 | 9.3 | 8.66 | 255 | 121 | 181 | 7.28 | 1 | 1105114 |  |  | AL: 42.2; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 4.6; NI: 0; PB: 0; ZN: 10.5 | EPA 200.8
QP2 | QP2 | -10.1712 | -76.8862 | Rio Pucacocha | Queropalca | 2011-04-26 | No Potable | Enterococcus en botella para 24 horas antes de incubar | lluvia ligera | 4081 | 11.9 | 8.46 | 187.1 | 90.3 | 133 | 5.73 | 1 | 1105114 | 0 | EPA 1631 | AL: 218.3; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 20.4; NI: 0; PB: 0; ZN: 108.2 | EPA 200.8
QP3 | QP5 | -10.1705 | -76.8836 | Fuente agua potabla Machaycancha (Putracocha) | Queropalca | 2011-04-27 | Potable | Enterococcus en botella para 24 horas antes de incubar | nublado | 4154 | 11.4 | 7.82 | 340 | 164 | 241 | 6.15 | 0 | 1105114 |  |  | AL: 4.3; AS: 0.4; CD: 0.18; CU: 0.19; MN: 0.4; NI: 0.2; PB: 0.07; ZN: 1 | EPA 200.8
QP6 | QP6 | -10.1845 | -76.8062 | Agua Potable (Rio Carhuacocha) | Queropalca | 2011-04-28 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales |  | nublado | 3861 | 11 | 8.66 | 188.1 | 90.2 | 134 | 6.02 | 6 | 1105114 | 0 | EPA 1631 | AL: 57.2; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 6.1; NI: 0; PB: 0; ZN: 19 | EPA 200.8
QP7 | QP7 | -10.1638 | -76.8108 | Rio Janca (bajo de Machaycancha) | Queropalca | 2011-04-29 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales |  | sol | 3834 | 9 | 7.77 | 227 | 107 | 161 | 6.6 | 5 | 1105114 | 0 | EPA 1631 | AL: 68.5; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 14.8; NI: 0; PB: 0; ZN: 30 | EPA 200.8
TP1 | T1 | -10.3072 | -76.8006 | Agua Potable | Tupac Amaru | 2011-04-29 | Potable |  | nublado | 4021 | 9.7 | 7.53 | 459 | 221 | 326 | 6.97 | 0 | 1105114 |  |  | AL: 8.6; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 2.2; NI: 0; PB: 0; ZN: 8.7 | EPA 200.8
TP2 | T2 | -10.3104 | -76.8017 | Rio Huayhuash (en Tupac Amaru) | Tupac Amaru | 2011-04-29 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales |  | media nublado | 3986 | 11 | 7.87 | 177.8 | 85.1 | 126 | 6.74 | 23 | 1105114 |  |  | AL: 94.6; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 13.6; NI: 0; PB: 0; ZN: 13.5 | EPA 200.8
TP3 | T3 | -10.3115 | -76.8011 | Rio Luychos | Tupac Amaru | 2011-04-29 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales |  | nublado | 3969 | 10 | 7.77 | 211 | 101 | 151 | 6.66 | 6.5 | 1105114 |  |  | AL: 31.9; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 3.7; NI: 0; PB: 0; ZN: 10.3 | EPA 200.8
TP4 | T4 | -10.3276 | -76.8422 | Rio Huayhuash (Huayhuash acampamiento) | Tupac Amaru | 2011-04-30 | No Potable |  | medio | 4354 | 9.5 | 7.48 | 151 | 72.7 | 109 | 4.57 | 0 | 1105114 |  |  | AL: 240.9; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 33.6; NI: 0; PB: 0; ZN: 10.7 | EPA 200.8
U1 | U1 | -10.3878 | -77.0085 | Copan (Agua Potable) | Uramasa | 2011-05-25 | No Potable |  | sol | 3269 | 11.7 | 7.91 | 196.9 | 94.9 | 140 | 6.96 | 0 | 1105435 |  |  | AL: 17.2; AS: 46.6; CD: 0; CU: 0; MN: 0.9; NI: 0; PB: 0; ZN: 16.6 | EPA 200.8
U2 | U2 | -10.414 | -77.0226 | Pumarinri (Lagauya) | Uramasa | 2011-05-25 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales |  | sol | 3290 | 9.2 | 8.59 | 307 | 146 | 218 | 7.49 | 20.5 | 1105435 |  |  | AL: 76.7; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 6.1; NI: 0; PB: 0; ZN: 18 | EPA 200.8
U3 | U3 | -10.4197 | -76.8589 | Gunyoc (Pumarinri) | Uramasa | 2011-05-26 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales |  | sol | 3679 | 8.1 | 7.93 | 171.5 | 80.2 | 122 | 7.86 | 1 | 1105435 |  |  | AL: 67.4; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 6.4; NI: 0; PB: 0; ZN: 5.7 | EPA 200.8
U4 | U4 | -10.4496 | -76.8831 | Alpayaco | Uramasa | 2011-05-26 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales |  | sol | 4355 | 9.3 | 7.74 | 283 | 135 | 201 | 6.64 | 4 | 1105435 |  |  | AL: 30.7; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 9; NI: 0; PB: 0; ZN: 5.7 | EPA 200.8
U5 | U5 | -10.4578 | -76.9431 | Yanacaico (Pumarinri) | Uramasa | 2011-05-26 | Potable pero se debe hervir para tratar los coliformes fecales |  | sol | 4256 | 11.5 | 7.4 | 309 | 150 | 221 | 6.01 | 1.5 | 1105435 |  |  | AL: 134.2; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 10.9; NI: 0; PB: 0; ZN: 15.9 | EPA 200.8
B1 | U6 |  |  | BLANCO DEL CAMPO | Uramasa | 2011-05-25 | Potable - es posible que hay coliformes fecales y se debe hervir |  |  | 4041 | 18 | 7.36 | 4.4 | 10 | 3.3 | 5.42 | -1 | 1105435 |  |  | AL: 0; AS: 0; CD: 0; CU: 0; MN: 0; NI: 0; PB: 0; ZN: 5 | EPA 200.8
P9 | PM-4 | -10.2788 | -76.996 | Gashpapampa alta | Pacllon | 2011-09-19 | No potable | olvide calibrar el oxigeno disuelto para la altura. El "LAB ID" PM-4 corresponde con el estacion de monitoreo PM-4 del proyecto Diablo Mudo (Mineria Raura). | medio nublado | 4629 | 8.8 | 4.15 | 662 | 322 | 472 | 6.69 | 1 | 1109381 | <0.1 | EPA 200.8 | 3847.4 | 2.3 | 28.6 | 1.4 | 15 | 35.5 | <0.5 | 6.5 | 5610.5 | <0.2 | 33.7 | 12.9 | <0.2 | 0.4 | <0.3 | 0.4 | 4517.3 | <0.2 | 3.4 | <0.3 | 73481.6 | 2896.7 | 780.2 | 18.7 | 8694.1 | 1245.8 | <3.3 | 4853 | <0.4 | 423.3 | 0.7 | EPA 200.8
P1 | P1 | -10.2648 | -77.0011 | Gashpapampa bajo | Pacllon | 2011-09-19 | No potable | olvide calibrar el oxigeno disuelto para la altura | poco lluvia | 4383 | 7.9 | 5.21 | 415 | 197 | 295 | 6 | 1 | 1109381 | <0.1 | EPA 200.8 | 2237.4 | 0.6 | 27.4 | 1 | 12.7 | 17.9 | <0.5 | 6 | 3375.7 | <0.2 | 24.9 | 2.1 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | 3358.4 | <0.2 | 4.3 | <0.3 | 57601.6 | 156 | 702.2 | 13.6 | 6905.1 | 1363.7 | <3.3 | 4522.2 | <0.4 | 308.5 | 0.4 | EPA 200.8
P8 | PM-6 | -10.2646 | -77.0012 | Confluencia Gashpapampa con Angoscancha | Pacllon | 2011-09-19 | No potable | olvide calibrar el oxigeno disuelto para la altura. El "LAB ID" PM-6 corresponde con el estacion de monitoreo PM-6 del proyecto Diablo Mudo (Mineria Raura). | poco nieve | 4366 | 7.9 | 5.66 | 306 | 143 | 217 | 6.08 | -1 | 1109381 | <0.1 | EPA 200.8 | 1604.6 | 2.4 | 24.7 | 0.6 | 8.6 | 11.4 | <0.5 | 3.1 | 1958 | <0.2 | 16.2 | 1.5 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | 0.3 | 2167.1 | <0.2 | 4.7 | <0.3 | 41293.1 | 1247.4 | 665 | 10.5 | 5324 | 1089.2 | 7.6 | 3963.1 | <0.4 | 264.1 | <0.4 | EPA 200.8
P2 | P2 | -10.2326 | -77.0141 | Ocshapata | Pacllon | 2011-09-19 | No potable | olvide calibrar el oxigeno disuelto para la altura | noche claro | 3781 | 9 | 6.85 | 220 | 104 | 156 | 6.56 | 3 | 1109381 | <0.1 | EPA 200.8 | 557.8 | 1.7 | 20.3 | <0.6 | 4.7 | 3.8 | <0.5 | 0.6 | 524 | <0.2 | 9.9 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | 1286.9 | <0.2 | 5.4 | <0.3 | 27797.4 | 1052.9 | 819.1 | 8.9 | 4522.8 | 714.7 | 3.9 | 3336 | <0.4 | 151.4 | <0.4 | EPA 200.8